附件2

海南经贸职业技术学院2020年暑期校园安全隐患排查与治理排查表

| 部门 | 检查内容 | 检查结果 | 存在问题 | 处置意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同部分 | 1.是否开展暑期安全教育和进行安全提醒。 |  |  |  |
|  | 2.检查门窗、防盗网是否完好，放假前确保切断电源开关，关闭好门窗，不能停电的必须做好消防防范措施。 |  |  |  |
|  | 3.办公教学贵重用品、设备设施是否妥善保管和指定专人专管。 |  |  |  |
|  | 4.对办公室所在楼层的消防设备进行直观的检查，发现有缺漏或损坏的及时向保卫处反馈。 |  |  |  |
|  | 5.确保各种仪器、电器用电安全，暑期不使用的仪器设备必须切断电源，需要使用的必须有专人管理和定期检查。 |  |  |  |
| 二级学院 | 1.与学生保持动态联系，确保学生暑期安全。国际教育学院要加强对留学生的管理。 |  |  |  |
|  | 2.对所管辖的教室，特别多媒体教室进行全面检查，确保门窗牢固。 |  |  |  |
|  | 3.各学院要检查是否妥善保管好易燃易爆物品。 |  |  |  |
|  | 4.对学生宿舍进行全面排查，暑期确保断水、断电和门窗牢固，并检查是否发现管制刀具或其他违禁物品。 |  |  |  |
| 安 全 保 卫 处 | 1.检查安全防护、应急处置装备及校园视频监控系统是否正常。 |  |  |  |
|  | 2. 校园及周边是否存在重点防控人员，是否严格落实来访登记。 |  |  |  |
|  | 3. 教职工出租房是否发现可疑人员租住。 |  |  |  |
|  | 4. 疏散通道、安全出口是否畅通，应急灯、防火门是否完好，各部位的灭火器、消防栓等消防器材和设施是否完好，是否定期检查并进行登记。 |  |  |  |
|  | 5. 校园交通安全设施是否完好，车辆是否按规定位置停放。 |  |  |  |
| 后 勤 基 建 处 | 1.电气设施设备是否正常运行，线路是否老化、发热。配电箱内是否有杂物堵塞现象，内部接线是否整齐规范。 |  |  |  |
|  | 2.是否存在违规用电、私拉乱接电线现象。 |  |  |  |
|  | 3.是否加强易燃易爆气体、液体（以学生宿舍为重点）及特种设备管理，是否及时处理实验废弃化学品和其他危险源等。 |  |  |  |
|  | 4.检查室外公共区域的墙体、门窗、玻璃、天花板、吊顶、灯具、悬空设施、高空置物、建筑附属设施、广告牌是否牢固，是否有脱落或伤人的危险。楼梯、过道、地板是否存在行人踩空、滑倒、跌倒的危险。 |  |  |  |
|  | 5.是否加强供水安全检测和管理，是否发现食品安全和卫生防疫问题。 |  |  |  |
|  | 6. 教职工出租房是否进行登记备案，是否发现可疑人员租住校园。 |  |  |  |
| 其他牵头 职能部门 （单位） | 1.做好本部门、本单位办公室的自查工作。 2.对所管辖区域、范围内的设备设施、楼房管所进行全面的排查和维护，检查水电、线路、设备、空调是否存在问题，重点加强防火、防盗、防台风措施。 3.重点实训室、教室、实验室、档案室、水电机房、仓库，要指定专人进行安全管理，做好假期值班安排。 4.师资培训中心要与国际教育共同加强对留学生的管理。 5.检查中发现的其他问题。 |  |  |  |

报送部门（单位）（盖章）：                 主要负责人：                                 填报人：     年    月    日

说明：

1.校园安全隐患主要指引发各类事故并造成财产损失、人员伤亡的可能因素。不要与日常办公、教学设备故障维修混为一谈。办公、教学设备设施功能性故障，导致无法正常使用或运行的，不存在较大失盗或引起火灾可能的，不列入安全隐患内容报送，另外报后勤基建处、资产管理中心等相关职能部门进行维修、更换。

2. 本部门、本单位根据所管所属范围的实际情况，在检查结果一栏存在问题的打“√”，不存在的打“×”，具体情况写在“存在问题”一栏中，写不完的另外附页描述，并在“处置意见”栏中填写“已经整改”或“问题上报”。

3. 本表一式多份，由本部门（单位）主要负责人签字并盖章后，一份留存，另几份根据实际情况送到相应的牵头职能部门。

4.二级学院将本学院办公室、学生及学生公寓的安全隐患报学生工作处汇总，将属于教室问题的报教务处汇总，教学设备问题报资产管理中心；各部门将本部门办公室的自查情况直接报安全办，牵头部门要将负责区域和范围内的问题汇总后报到安全办（行政楼104室），电子文档请发送到安全处邮箱：hnjmab@163.com，联系人：林维明。